## ГП Кентау
Приложение 2
Объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по каждому лоту, место, сроки и другие условия поставки товара, условия платежей
№ лота | Наименование лекарственных средств /медицинских изделий | Наименование по РУ | Краткая характеристика | Кол -во | Ед. измере ния | Цена за единиц у | Общая сумма в тенге | Место поставки и ссловие поставки | Срок поставки
1 | Реагент для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HВsAg), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HBsAg(CLIA) | MAGLUMI HBsAg(CLIA) - Качественный тест для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HBsAg(CLIA) Принцип теста: качественный для определения поверхностного антигена гепатита В (HBsAg) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 100 | набор | 101990 | 10199000 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика | Приложение 2
2 | Реагент для определения суммарных антител к вирусу гепатита С (anti-HCV), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Anti- HCV(CLIA) | MAGLUMI Anti-HCV(CLIA) - Качественный тест для определения антител к вирусу гепатита С для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-HCV(CLIA) Принцип теста: качественный для определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке или плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 100 | набор | 158984 | 15898400 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
3 | Реагент для определения иммуноглобулина G к токсоплазме (Toxo IgG), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Toxo IgG (CLIA)) | MAGLUMI Toxo IgG (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина G к токсоплазме (Toxo IgG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Toxo IgG (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина G к токсоплазме (Toxo IgG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 119988 | 479952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
4 | Реагент для определения иммуноглобулина M к токсоплазме (Toxo IgM), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Toxo IgM (CLIA) | MAGLUMI Toxo IgM (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина M к токсоплазме (Toxo IgM) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Toxo IgM (CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина M к токсоплазме (Toxo IgМ) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ. Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 119988 | 479952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
5 | Реагент для определения иммуноглобулина G к вирусу краснухи, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Rubella IgG(CLIA) | MAGLUMI Rubella IgG(CLIA) - Качественный тест для определения определения иммуноглобулина G к вирусу краснухи для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Rubella IgG(CLIA) Принцип теста: Качественный для определения иммуноглобулина G к вирусу краснухи в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 119988 | 479952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
6 | Реагент для определения иммуноглобулина М к вирусу краснухи, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Rubella IgM (CLIA) | MAGLUMI Rubella IgM (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина M к вирусу краснухи для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Rubella IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина M к вирусу краснухи в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 119988 | 479952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
7 | Реагент для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI CMV IgG (CLIA) | MAGLUMI CMV IgG (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G (IgG) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света.5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 119988 | 479952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
8 | Реагент для определения иммуноглобулина M (IgM) к цитомегаловирусу, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI CMV IgM(CLIA) | MAGLUMI CMV IgM(CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина M (IgM) к цитомегаловирусу для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI CMV IgM(CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина M (IgM) к цитомегаловирусу в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 119988 | 479952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
9 | Реагент для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HSV-1/2 IgG(CLIA) | MAGLUMI HSV-1/2 IgG(CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgG(CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина G вирусов простого герпеса 1/2 (IgG HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 134986 | 539944 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
10 | Реагент для определения иммуноглобулина М вирусов простого герпеса 1/2 (IgM HSV-1/2), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HSV-1/2 IgM (CLIA) | MAGLUMI HSV-1/2 IgM (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина М вирусов простого герпеса 1/2 (IgM HSV-1/2) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HSV-1/2 IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для оопределения иммуноглобулина М вирусов простого герпеса 1/2 (IgM HSV-1/2) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 134986 | 539944 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
11 | Реагент для определения иммуноглобулина G к вирус- капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI EBV VCA IgG (CLIA) | MAGLUMI EBV VCA IgG (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина G к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI EBV VCA IgG (CLIA) Принцип теста: качественный для определенияиммуноглобулина G к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 150682 | 602728 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
12 | Реагент для определения иммуноглобулина М (IgM) к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI EBV VCA IgM (CLIA) | MAGLUMI EBV VCA IgM (CLIA) - Качественный тест для определения иммуноглобулина М (IgM) к вирус-капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI EBV VCA IgM (CLIA) Принцип теста: качественный для определения иммуноглобулина М (IgM) к вирус- капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 150682 | 602728 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
13 | Реагент для определения прокальцитонина , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI PCT (CLIA) | MAGLUMI PCT (CLIA) - Количественные тест для определения содержания прокальцитонина (PCT) типа для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI PCT (CLIA) Принцип теста: количественный для определения содержания прокальцитонина (PCT) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 659930 | 2639720 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
14 | Реагент для определения витамина Д , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI 25- OH Vitamin D (CLIA) | MAGLUMI 25-OH Vitamin D (CLIA) - Количественные тест для определения определения 25-OH витамина D (Vitamin D) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000 +, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI 25-OH Vitamin D (CLIA) Принцип теста: количественный для количественного определения 25-OH витамина D (Vitamin D) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 299640 | 1198560 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
15 | Реагент для определения витамина В12 , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Vitamin B12 (CLIA) | MAGLUMI Vitamin B12 (CLIA) - Количественные тест для определения витамина B12 для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Vitamin B12 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения Vitamin B12 (Витамин B12) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 209978 | 839912 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
16 | Реагент для определения hIgE, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI IgE (CLIA) | MAGLUMI IgE (CLIA) - Количественные тест для определения иммуноглобулина E (IgE) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI IgE (CLIA) Принцип теста: количественный для определения иммуноглобулина E (IgE) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 194980 | 779920 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
17 | Реагент для определения тиреотропного гормона (ТТГ), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI TSH (CLIA) | MAGLUMI TSH (CLIA) - Количественные тест для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI TSH (CLIA) Принцип теста: количественный для определения тиреостимулирующего гормона (TSH или тиреотропин) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 10 | набор | 73492 | 734920 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
18 | Реагент для определения тироксина свободного (свободный Т4) , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI FT4 (CLIA) | MAGLUMI FT4 (CLIA) - Количественные тест для определения свободный тироксин ( FT4) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FT4 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения свободного тироксина ( FT4) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 10 | набор | 73492 | 734920 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
19 | Реагент для определения свободного трийодтиронина (свободный Т3), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI FT3 (CLIA) | MAGLUMI FT3 (CLIA) - Количественные тест для определения свободный трийодтиронин (FT3) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000+, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FT3 (CLIA) Принцип теста: количественный для определения свободного трийодтиронина (FT3) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 10 | набор | 73492 | 734920 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
20 | Реагент для определения тиреоглобулина (ТГ), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI TG (CLIA) | MAGLUMI TG (CLIA) - Количественные тест для определения тиреоглобулина (TG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI TG (CLIA) Принцип теста: количественный для определения тиреоглобулина (TG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 10 | набор | 130486 | 1304860 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
21 | Реагент для определения антител к тиреопероксидазе (антиТПО), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Anti- TPO (CLIA) | MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) - Количественные тест для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Anti-TPO (CLIA) Принцип теста: количественный для определения антител к тиреоидной пероксидазе (TPO) в сывортке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 10 | набор | 176982 | 1769820 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
22 | Реагент для определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI FSH(CLIA) | MAGLUMI FSH (CLIA) - Количественные тест для определения Фолликулостимулирующего гормона человека (FSH) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI FSH(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Фолликулостимулирующего гормона человека (FSH) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 86990 | 347960 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
23 | Реагент для определения тестостерона , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Testosterone (CLIA) | MAGLUMI Testosterone (CLIA) - Количественные тест для определения Tестостерона (Testosterone) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Testosterone (CLIA) Принцип теста: количественный для определения Tестостерона (Testosterone) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 106488 | 425952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
24 | Реагент для определения пролактина, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI PRL(CLIA) | MAGLUMI PRL (CLIA) - Количественные тест для определения Пролактинa (PRL) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000 plus, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI PRL(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Пролактинa (PRL, называемый также лютеотропным гормоном или лютеотропином) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 86990 | 347960 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
25 | Реагент для определения эстрадиола, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Estradiol (CLIA) | MAGLUMI Estradiol (CLIA) - Количественные тест для определения эстрадиола (Estradiol) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Estradiol (CLIA) Принцип теста: количественный для определения эстрадиола (Estradiol) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 106488 | 425952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
26 | Реагент для определения лютеинизирующего гормона (ЛГ) , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI LH(CLIA) | MAGLUMI LH (CLIA) - Количественные тест для определения лютеинизирующего гормона (LH) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000 plus, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI LH(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Лютеинизирующий гормон (LH, называемый также лютропином или лютрофином) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100) штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 91490 | 365960 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
27 | Реагент для определения бета- субъединицы хорионического гонадотропина человека (бета- ХГЧ) , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI HCG/B- HCG(CLIA) | MAGLUMI HCG/B-HCG(CLIA) - Количественные тест для определения хорионического гонадотропина человека (β-субъединицы) (HCG/β-HCG) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI HCG/B-HCG(CLIA) Принцип теста: количественный для определения хорионического гонадотропина человека (β-субъединицы) (HCG/β-HCG) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 91490 | 365960 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
28 | Реагент для определения С пептида , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI C- Peptide(CLIA) | MAGLUMI C-Peptide(CLIA) - Количественные тест для определения Соединительного пептида (C-Peptide) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI C-Peptide(CLIA) Принцип теста: количественный для определения Соединительного пептида (C-Peptide) в сыворотке и плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 149984 | 599936 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
29 | Реагент для определения инсулина, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Insulin (CLIA) | MAGLUMI Insulin (CLIA) - Количественные тест для определения инсулина (Insulin) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Insulin (CLIA) Принцип теста: количественный для определения инсулина (Insulin) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 188980 | 755920 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
30 | Реагент для определения кортизола , 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Cortisol (CLIA) | MAGLUMI Cortisol (CLIA) - Количественные тест для определения кортизола (Cortisol) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Cortisol (CLIA) Принцип теста: количественный для определения кортизола (Cortisol) в сыворотке крови или моче человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 149984 | 599936 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
31 | Реагент для определения Тропонин I, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI Troponin I (CLIA) | MAGLUMI Troponin I (CLIA) - Количественные тест для определения Troponin I (тропонина I) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI Troponin I (CLIA) Принцип теста: количественный для определения Сердечный тропонин I, часто обозначаемый как cTnI, в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 217476 | 869904 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
32 | Реагент для определения натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI NT- proBNP (CLIA) | MAGLUMI NT-proBNP (CLIA) - Количественные тест для определения содержания N- концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT- proBNP) типа для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI NT-proBNP (CLIA) Принцип теста: количественный для определения содержания N-концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества и калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 517444 | 2069776 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
33 | Реагент для определения Д- димера, 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI D- Dimer (CLIA) | MAGLUMI D-Dimer (CLIA) - Количественные тест для определения D-димеров для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI D-Dimer (CLIA) Принцип теста: количественный для определения D-димеров в плазме крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 4 | набор | 321558 | 1286232 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
34 | Реагент для определения простатспецифического антигена свободного (ПСА свободный), 1 набор на 100 тестов, включает калибраторы и контроли | MAGLUMI f- PSA (CLIA) | MAGLUMI f-PSA (CLIA) - Количественные тест для определения свободного простатического специфического антигена (f-PSA) для автоматического хемилюминесцентного иммуноанализатора МАGLUMI (800, 2000, 4000+, X8, X3) Определяемые параметры: MAGLUMI f-PSA (CLIA) Принцип теста: количественный для свободного простатического специфического антигена (f-PSA) в сыворотке крови человека анализа in vitro. Метод теста: хемилюминесцентный иммуноанализ Количество тестов в наборе: 100 штук. Комлектация набор: контроль качества, калибратор верхний, калибратор нижний, буферный раствор. В качестве твердой реакционной фазы выступают магнитные наношарики. На наборе имеется RFID-метка, содержащая информацию о реагентах и встроенную калибровочную кривую. Калибраторы используются для корректировки встроенной калибровочной кривой по двум точкам. Калибровка стабильна в течение 4-х недель. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ 1. В запечатанном состоянии: Хранить при температуре 2 - 8 °С до истечения срока годности. 2. Срок годности 12 месяцев. 3. В открытом состоянии при 2-8°C: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 4. При установке в анализатор: Стабильность сохраняется не менее 4 недель. 5 Для обеспечения максимального качества рекомендуется после выполнения анализов, проведенных в течение рабочего дня, помещать открытые наборы в холодильник. По истечении срока, установленного для использования открытых наборов или наборов, установленных в анализатор, можно продолжать использовать набор реагентов при условии, что результаты, полученные с использованием контрольных образцов, находятся в пределах ожидаемых диапазонов. 6.Хранить в вертикальном положении, чтобы облегчить выполнение в дальнейшем надлежащего ресуспензирования микрочастиц, обладающих магнитными свойствами. 7. Хранить в местах, защищенных от солнечного света. | 6 | набор | 179980 | 1079880 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
35 | Стартовый реактив 1+2 | MAGLUMI Starter Kit 1+2 | Стартовый реактив 1+2 MAGLUMI Starter Kit 1+2 | 75 | шт | 46764 | 3507300 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
36 | Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) | MAGLUMI Wash concentrate Package 1: 1Box=1*714ml | Промывочный концентрат (1 уп=1*714 мл) MAGLUMI Wash concentrate Package 1: 1Box=1*714 ml | 75 | шт | 22480 | 1686000 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
37 | Кюветы (1уп. 546 шт.) 1Box=3*182 | MAGLUMI Reaction Modules Package 1: 1Box=3*182 | Кюветы (1уп.=3*182) MAGLUMI Reaction Modules Package 1: 1Box=3*182 | 65 | шт | 37600 | 244400 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
38 | Раствор для проверки светового сигнала (1уп.= 5*2 мл) | MAGLUMI Light Check(1Box=5*2 ml) | Раствор для проверки светового сигнала (1уп.= 5*2 мл) MAGLUMI Light Check(1Box =5*2ml) | 12 | шт | 37496 | 449952 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
39 | Раствор для чистки трубок системы (1 уп.= 1 флакон = 1*500 мл) | MAGLUMI System Tubing Cleaning Solution (1Box=1Bottle=1 *500ml) | Раствор для чистки трубок системы (1 уп.= 1 флакон = 1*500 мл) MAGLUMI System Tubing Cleaning Solution (1Box=1Bottl e=1*500ml) | 1 | шт | 89990 | 89990 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
40 | Мешки для мусора (1 уп.= 50 шт) | MAGLUMI Waste Bag(1Pack=50 Pieces) | Мешки для мусора (1 уп.= 50 шт) MAGLUMI Waste Bag(1Pack= 50 Pieces) | 4 | шт | 145484 | 581936 | до склада заказачика, ГКП на ПХВ "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области г.Кентау, ул.Рыскулова 111 | по заявке Заказчика
ОБЩАЯ СУММА | [6 empty] | 58100914