- Баға ұсыныстарына сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуға өткізу туралы хабарландыру

Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Кентау қалалық емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы №1729 Қаулысы «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық көрсетілетін қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы» (бұдан әрі Қағида) 103-тармағы негізінде мынадай медициналық масаттағы бұйымдарды (№1 кесте) сатып алуға қатысуға шақырады:

Тапсырыс беруші және сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен мекенжайы: Түркістан облысы қоғамдық денсаулық басқармасының "Кентау қалалық емханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны, Кентау қаласы,  Бауржан Момышұлы көшесі 34 үй.

Тауарды жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20.12.2019 жылға дейін.

Тауарды жеткізу орыны: Кентау қаласы,  Бауржан Момышұлы көшесі 34.

Құжаттарды жіберу орыны және баға ұсыныстарды беру ақтық мерзімі: Кентау қаласы,  Бауржан Момышұлы көшесі 34 үй, 2019 жылғы 23 қазан айы сағат 09-00 ден бастап  31 қазан 09:30-ға дейін.

Әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі өткенге дейін желімделген түрде тек бір баға ұсынысын ғана береді. Конверт денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша баға ұсынысын тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқығын растайтын рұқсатты, сондай-ақ ұсынылатын тауарлардың осы Қағидалардың 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды қамтиды.

Баға ұсынысы бар конверттерді ашу уақыты: Кентау қаласы,  Бауржан Момышұлы көшесі 34 үй, 2019 жылығы 31 қазан айы сағат 09:40-та.

Қосымша ақпаратты және анықтаманы 3-26-30, 3-13-17 телефоны арқылы алуынызға болады.

- Объявление о проведении закупа изделии медицинского назначения способом запроса ценовых предложений

# Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кентауская городская поликлиника" управления общественного здоровья Туркестанской области, на основании п.103 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг», утвержденных постановлением Правительства РК от  30 октября 2009 года №1729 (далее-Правила), приглашает принять участие в закупе следующих  изделий медицинского назначения  (Таблица №1):

Наименование и адрес организатора закупа: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кентауская городская поликлиника" управления общественного здоровья Туркестанской области, город Кентау,  улица Бауыржан Момышулы, 34.

Сроки поставки товара: по заявке Заказчика до 20.12.2019 года.

Место поставки товара:  город Кентау,  улица Бауыржан Момышулы, 34.

Место предоставления документов и окончательный срок подачи ценовых предложений: город Кентау,  улица Бауыржан Момышулы, 34 , с 23 октября 2019 года 09-00 часов до  31 октября 2019 года 09-30 часов.

Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правил.

Вскрытие конвертов с ценовыми предложениями состоится: 31 октября 2019 года в 09:40   по адресу город  Кентау,  улица Бауыржан Момышулы, 34.

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону    3-26-30, 3-13-17

Кесте №1

Таблица №1

Наименования   изделии медицинского назначения, а также объем закупа, место поставки, сумма, выделенная для закупа

| Лот номері Номер лота | Cатып алынатын заттардың халықаралық патенттелмеген атауы және қысқа ерекшелігі. Международные непатентованные наименования закупаемых средств и краткая характеристика товара | Өлшеу бірлігі. Единица измерения | Саны. Кол-во | Бірлік үшін бағасы, теңге. Цена за единицу, тенге | Бөлінген сома. Выделенная сумма | Жеткізу орны. Место поставки | Жеткізу мерзімі Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термоконтейнер для холодовой цепи Его внутренний объём составляет 9,8 литров (без учета хладоэлементов). Толщина стенки — 25мм. Размеры контейнера – Внутренние размеры 295х125х265 мм (без учета хладоэлементов). Вес – 1.9 кг. Внешние размеры 345х175х315 мм. Обеспечивает хранение вакцины в течение 8-18 часов при температуре от 25С до 43С. | шт | 20 | 29 000,00 | 580 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 2 | Коробка стерилизационная Предназначен для размещения в ней перевязочного материала операционного белья . хирургического инструмента и других с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования Ø 280 мм,высота:160 мм,масса загрузки: 13кг,9 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала | шт | 20 | 17 920,00 | 358 400,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 3 | Коробка стерилизационная Предназначен для размещения в ней перевязочного материала операционного белья хирургического инструмента и других с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования Ø 390 мм,высота: 190 мм, 18 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала | шт | 20 | 24 200,00 | 484 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 4 | Коробка стерилизационная Предназначен для размещения в ней перевязочного материала операционного белья . хирургического инструмента и других с целью их стерилизации в паровых стерилизаторов и доставка к месту использования Ø 340 мм,высота:160 объем:12 литр. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала | шт | 20 | 20 840,00 | 416 800,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 5 | Облучатель рециркулятор бактерицидный с таймером (в комплекте 1 лампа) Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха Облучатель - рециркулятор бактерицидный закрытого типа с безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха предназначен для обеззараживания воздуха помещений объемом до 50 м³, как в присутствии, так и в отсутствии людей | шт | 70 | 71 500,00 | 5 005 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 6 | Кушетка процедурная с регулировкой подголовника Конструкция разборная. Угол наклона головной части регулируется с механической фиксацией. Ложе обито поролоном толщиной 30 мм, сверху обтянуто искусственной кожей. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием, наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. Высота 750. | шт | 40 | 60 000,00 | 2 400 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 7 | Ростомер детский Основание тумбы и откидной полки выполнено из ЛДСП. Шкала ростомера рассчитана на два метра. Стойка выполнена из металлического профиля,покрытого полимерно-порошковым покрытием,наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | шт | 20 | 36 400,00 | 728 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 8 | Ростомер Основание тумбы и откидной полки выполнено из ЛДСП. Шкала ростомера рассчитана на два метра. Стойка выполнена из металлического профиля,покрытого полимерно-порошковым покрытием,наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам. | шт | 20 | 36 400,00 | 728 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 9 | Весы электронные настольные для новорожденных и детей предназначены для взвешивания новорожденных и детей в возрасте до полутора лет в родильных и детских отделениях больниц, поликлиник и центров реанимаций педиатрического профиля, а также в яслях и других детских учреждениях, в быту | шт | 20 | 95 000,00 | 1 900 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 10 | Весы медицинские Электронные медицинские тензометрические весы применяются для статического измерения массы (взвешивания) людей весом до 200 кг. Весы состоят из платформы с тензодатчиком и устройства индикации. Существуют три варианта установки индикаторного устройства. | шт | 20 | 173 600,00 | 3 472 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 11 | Небулайзер компрессорный С102уникальный небулайзер с двойным назначеним с функциями небулайзера и назального душа Объем лекарственного препарата — min 3 мл — max 15 мл • Размер частиц — 10 мкм (90% частиц) • Уровень распыления (производительность) — 5 мл/мин | шт | 30 | 34 500,00 | 1 035 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 12 | Тестер герметичности механическое приспособление, предназначенное для проверки внутренних каналов эндоскопа на наличие в нем дефектов, нарушающих герметичность прибора. Состоит из манометра, груши (для создания давления) шланга и коннектора (для подключения тестера к эндоскопу. | шт | 1 | 340 000,00 | 340 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 13 | Дефибриллятор-монитор с функцией автоматической наружной дефибрилляции предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма, определения насыщения кислородом гемоглобина крови и артериального давления, а также дня проведения наружной, чреспищеводной, эндокардиальной электрокардиостимуляции. используется в медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной медицинской помощи. | шт | 2 | 1 952 000,00 | 3 904 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 14 | Спиртовая салфетка 65*30 мм о/р специальные салфетки для наружного, местного применения в качкстве антимикробного и стерилизующего средства. | шт | 100000 | 8,00 | 800 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 15 | Тонометр со стетоскопом 50*14 см зеленый Механический тонометр, нейлоновая манжета, мягкий кейс для хранения Предназначен для косвенного определения систолического и диастолического артериального давления путем измерения избыточного давления в манжете в момент появления и исчезновения тонов Короткова Манометр в металлическом корпусе с двумя резиновыми соединительными трубками Размеры манжеты: 45x10,5 см, 50x14 см | шт | 100 | 7 130,00 | 713 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 16 | Тонометр Металлический анероидный манометр.• Металлический стетоскоп в комплекте.• Нейлоновая манжета для окружности плеча 25-36 см с металлическим фиксирующим кольцом.• Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью.• Воздушный игольчатый клапан.• На манжету нанесены специальные размерные метки | шт | 100 | 10 530,00 | 1 053 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 17 | Набор инструментов гинеколога В состав входит: Зеркало влагалищное по двухстворчатое, №1, 106 мм (модернизированное). 2шт, Зеркало влагалищное по, двухстворчатое, №2, 114 мм (модернизированное). 4шт, Зеркало влагалищное по, двухстворчатое, №3, 125 мм (модернизированное). 3шт, Зеркало влагалищное по, №3 3шт, Пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм 2шт, Пинцет анатомический общего назначения, 150х2,5 мм 10шт, Зонд маточный с делениями, прямой, 300 мм 2шт, Корнцанг прямой, 260 мм 3шт, Щипцы однозубые для оттягивания тела матки, пулевые, 250 мм 2шт, Ложка гинекологическая двухсторонняя, 210 мм 10шт, Шпатель 10шт | шт | 4 | 272 000,00 | 1 088 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 18 | Аптечка патронажной медсестры В комплектацию аптечки входят следующие изделия медицинского назначения, лекарственные средства: - бинт стерильный; - жгут кровоостанавливающий; - лейкопластырь рулонный; - трубка интубационная одноразовая; - тонометр с фонендоскопом; - салфетка стерильная спиртовая; - штапель металлический; - вата гигроскопическая хирургическая нестерильная; - таблетки но-шпа; - водорода перекись; - раствор спиртовой йода; - раствор бриллиантовой зелени; - раствор аммиака; - анальгин таб; - настойка валерианы; - термометр медицинский; - зонд желучный; - халат, колпак медицинский; - шприцы инъекционные однократного применения; - маска хирургическая одноразовая. Из аппаратуры для комплектации аптечки используется только упаковочный стол. | Уп | 80 | 59 500,00 | 4 760 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 19 | Индикатор внутриглазного давления Измерение тонометрического ВГД по Маклакову при нагрузке 10 г. Допускаемое отклонение оценки граничного значения (26 мм рт. ст.) между нормальным и высоким давлением ± 2,0 мм рт.ст. Время одного измерения не более 2 с, Напряжение питания, 3В Количество циклов измерения на одном комплекте элементов питания, не менее 5000 | шт | 16 | 310 000,00 | 4 960 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 20 | Устройство для экспресс-диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система с индикаторной трубкой: инновационное оборудование, позволяющее просто и быстро проводить неинвазивную диагностику с высокой точностью и без привлечения лаборатории система комбинированная с высокоточной оптической системой и насосом для отбора воздушной пробы – карточка с QR-кодом, в котором содержатся параметры и диагностические критерии для каждой партии индикаторных трубок . С расходным материалом 100 штук. | шт | 1 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |
| 21 | Автоматический тонометр Автоматический тонометр AND UA 888 продается в комплектации с документацией и специальными приспособлениями, требующимися для правильного осуществления диагностики. В комплекте с устройством прилагается: - манжет OptiCuff; - сетевой адаптер; - электронный тонометр; - сумка для переноски и хранения; - сопроводительная документация. - Технические характеристики У тонометра AND 888 тех. характеристики следующие: - способ измерения давления – осциллометрический; - индикатор аритмии – есть; - тип измерения давления – автоматический; - место наложения манжеты – плечо; - количество измерений – примерно 700; - размер манжеты – от 23 до 37 см; - диапазон давления – 20-279 мм ртутного столба, 40-180 ударов в минуту; - объем памяти – 30 измерений; - расчет среднего значения – есть; - источник питания – 4 батарейки АА типа; - допустимая погрешность – пульс меньше 5 %, меньше 2 % 150-280 мм ртутного столба, менее 3 мм ртутного столба 40-150 мм ртутного столба. | шт | 50 | 26 500 | 1 325 000 | город Кентау, улица Бауыржан Момышулы, 34. | по заявке Заказчика до 20.12.2019 года. |